{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程质量及建筑起重机械检测机构"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程质量及建筑起重机械检测机构","index":0,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[4,0,6,0],[7,0,20,0],[21,0,30,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["兰州新区建筑市场各方主体不良行为标准                          （工程质量及建筑起重机械检测机构）"]
["考评指标","序号","项                   目","不良行为性质","扣分标准"]
["质量\n安全事故",1,"未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成一般及以上工程质量安全事故","严重不良行为"]
["通报批评",2,"受到国务院，住建部等行政主管部门通报批评的","严重不良行为"]
[null,3,"受到省政府，住建厅等行政主管部门通报批评的","一般不良行为","20分/次"]
[null,4,"受到市（新区）级政府（管委会），各园区、城建交通局等行政主管部门通报批评的","一般不良行为","分别扣10分/次、5分/次"]
["经营行为",5,"伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的","严重不良行为"]
[null,6,"存在串通投标、转包、行贿、商业贿赂等行为的","严重不良行为"]
[null,7,"涂改、造假计量认证证书（CMA章）、签名的；在新区未建立独立标准试验室开展检测业务的","严重不良行为"]
[null,8,"未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的","严重不良行为"]
[null,9,"报送良好行为信息时弄虚作假的","一般不良行为","20分/次"]
[null,10,"检测设备、人员配备不足的；试验室主任、技术负责人、检测人员不到岗履职的","一般不良行为","5分/次/人\n5分/台"]
[null,11,"技术管理和质量保证体系不健全，或者不能有效运行和维护的","一般不良行为","10分/次"]
[null,12,"未设立独立留样室、标养室的；设立不达标的","一般不良行为","分别扣20分/次、15分/次"]
[null,13,"档案资料管理混乱，各类原始记录随意编造、涂改、与委托单、留样台账无法追溯的","一般不良行为","20分/次"]
[null,14,"未按要求进行检测数据上传报送的","一般不良行为","10分/次"]
[null,15,"检测仪器设备未按时检定的；需要自校的仪器没有校检记录，或无设备仪器保养记录的","一般不良行为","分别扣10分/次、5分/次"]
[null,16,"不按规定参加试验室能力验证的","一般不良行为","10分/次"]
[null,17,"人员比对试验、试验能力比对试验不合格的","一般不良行为","10分/次"]
[null,18,"未建立不合格试验台账、未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的","一般不良行为","10分/次"]
["经营行为",19,"不配合新区建设等行政主管部门开展相关工作的（如：不按时参加会议、不配合检查、整改、不按时报送文件等)","一般不良行为","10分/次"]
[null,20,"开展现场检测工作时，未按规定编制检测方案的","一般不良行为","10分/次"]
[null,21,"样品流转、留置制度未执行《建设工程质量检测规程》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,22,"检测环境不符合相应标准及《建设工程质量检测规程》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,23,"检测设备配备不符合相应标准及《建设工程质量检测规程》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,24,"未按照《建设工程质量检测规程》《建筑施工升降设备设施检验标准》等要求出具检测报告；检测报告签字盖章不符合国家和省法规、文件和规程要求的","一般不良行为","分别扣15分/次、10分/次"]
[null,25,"样品流转、留置制度未执行《建设工程质量检测规程》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,26,"检测环境不符合相应标准及《建设工程质量检测规程》《建筑施工升降设备设施检验标准》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,27,"检测设备配备不符合相应标准及《建设工程质量检测规程》《建筑施工升降设备设施检验标准》等要求的","一般不良行为","10分/次"]
[null,28,"其他检测行为违反国家现行标准规范的","一般不良行为","15分/次"]
["其他",29,"其他不良行为","一般不良行为","依据法律法规，酌情扣分"]