附件

兰州新区“十四五”生态环境保护重点项目统计表

| 序号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 投资估算 （万元） | 建设期限 | 预期效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大气环境质量改善重点项目（4项，预算总投资128313万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰州新区东南片区（含高铁商务片区）供热（二期） | 新区热力工程建设管理有限公司 | 该片区计划采用分布式能源或集中供热方式解决区域内企业及居民冬季采暖供热，总供热面积约500万㎡，新建供热管网约2*74.25km，管径为DN150-DN1400。 | 75000 | 2024-2026 | 保障居民温暖过冬，减少大气污染物排放。 |
| 2 | 石川、水阜等拟划入兰州新区管辖区域供热项目 | 新区热力工程建设管理有限公司 | 随着石川、水阜等地逐步划入兰州新区管辖，在石川、水阜等地结合当地实际情况建设安装供热基础设施，配套建设相关供热管网，保障区域内企业及居民冬季采暖用热。 | 30000 | 2024-2025 | 实施集中供热，减少大气污染物排放。 |
| 3 | 兰州新区东南片区供热（一期）-移民安置区供暖项目 | 新区热力工程建设管理有限公司 | 计划在移民安置区预留锅炉房位置，将小横路安置小区临时供暖项目燃气热水锅炉进行移地安装，同时再安装1台30MW燃气热水锅炉，配套建设相应供热管网，解决约40万㎡移民安置区居民冬季用暖事宜。 | 9796 | 2022-2024 | 实施集中供热，减少大气污染物排放。 |
| 4 | 兰州新区北部综合产业片区及城市矿产及表面处理产业园供热项目 | 新区热力工程建设管理有限公司 | 一期配套建设管网约 8.0km，投资约为3000万。二期计划在2025年实施，拟在现状热源厂东侧空地上新建2台35t/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉，可利用现有热源厂的办公楼、煤库、渣库、储油罐、烟囱、上煤系统等，上述系统均可不再新建。本次新建2台35t/h的循环流化床燃煤蒸汽锅炉，仅需配套建设锅炉房及附属用房、水处理车间、环保系统（脱硫脱硝及除尘装置）、引风机房及空压机房、门卫及大门等。 | 13517 | 2022-2024 | 实施集中供热，减少大气污染物排放。 |
| 二、水生态环境保护重点项目（23项，预算总投资608550万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一污水处理厂二期扩建工程 | 德威华泰有限公司 | 实施第一污水处理厂二期扩建工程，建设规模为日处理4万方。同步开展提标改造后工程出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A排放标准。新增构筑物：化学加药间1座、滤布滤池间1座，泵房1座。 | 27000 | 2022-2025 | 保障污水得到有效处理。 |
| 2 | 兰州新区第三污水处理厂 | 水投集团 | 第三污水处理厂近期规划建设规模5万m3/d，远期设计规模20万m3/d。 | 68000 | 2022-2025 | 污水处理，重复利用，保护黄河流域生态环境。 |
| 3 | 化工园区西区污水处理厂（二期）项目 | 石投集团 | 项目位于景中高速以西区块，占地约 17.11km2。处理工艺为“预处理+水解酸化+两级生化+二沉+高效沉淀+一级臭氧氧化+生物膜反应器(MBBR)+二级臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）”，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 50000 | 2021-2025 | 保障化工园区污水得到有效处理。 |
| 4 | 兰州新区城市矿产和表面处理产业园区污水处理厂工程 | 水投集团 | 项目位于纬十六路交东绕城快速路东南侧，占地约67.5亩，设计规模为2万m³/d，主要建设格栅、初沉池、污水深度处理车间、沉淀池、除臭间、机修间仓库及配套引水管线，通过污水处理厂达到污水排放标准排放至已建的湿地公园。 | 28300 | 2022-2025 | 保障矿产和表面处理产业园区污水排放。 |
| 5 | 皋兰县污水处理厂扩容改造工程 | 水投集团 | 实施皋兰县污水处理厂扩容改造工程，处理能力达到5万m³/天。 | 13000 | 2022-2025 | 保障皋兰县城污水得到有效处理。 |
| 6 | 黑石镇污水处理站 | 水投集团 | 建设污水处理站1座，设计规模1000m³/天。 | 1000 | 2022-2025 | 保障黑石镇污水得到有效处理。 |
| 7 | 什川镇污水处理站 | 水投集团 | 建设污水处理站1座，设计规模1000m³/天。 | 1000 | 2022-2025 | 保障什川镇污水得到有效处理。 |
| 8 | 兰州新区化工园区尾水排放工程 | 石投集团 | 自化工园区污水处理厂向南敷设至陈家井水务管理局东侧围墙处，穿引大入秦东一干渠后经陈家井村内农田向南继续敷设至洞子坡村、陈家场村交汇处。而后管道穿农田向东敷设至经一路处，于经一路西侧绿化带下向南敷设至北快速路，于北快速路北侧空地（或绿化带）继续向东敷设，最终排放至中通道雨水工程。设计规模为68400m³/d ，总长约19.026km。 | 15800 | 2020-2021 | 保障区域生态安全，解决化工园区、北部综合产业片区污水排放问题。 |
| 9 | 兰州新区移民安置新村污水处理站及雨水排放工程 | 水投集团 | 在现代农业公园东南侧建设一座污水处理站，保障移民安置新村污水的收集排放，同时在农业公园雨水收集管末端建设雨水管道与西岔-皋兰生态输水管线连接，保障农业公园雨水排放。 | 1000 | 2021-2022 | 保障移民安置新村污水的收集排放，同时保障农业公园雨水排放。 |
| 10 | 兰州新区产业园区供水保障工程 | 水投集团 | 结合新区各产业园区发展实际，配套建设供水设施，为园区生活、生产用水提供保障。 | 5000 | 2022-2025 | 保障园区生活、生产用水。 |
| 11 | 兰州新区雨污水及中水综合利用工程 | 水投集团 | 对兰州新区雨污中水进行整体摸排，将雨水坑塘进行处理，实现雨水再利用；对污水泵站进行扩容，对雨水、污水、中水管线进行改扩建，达到雨污中水综合利用效果。 | 42500 | 2022-2025 | 提升新区水资源综合利用成效。 |
| 12 | 兰州新区雨污水提升改造工程 | 水投集团 | 对已建雨水、污水管线进行提升改造，保障雨污水顺利排放。 | 4000 | 2022-2025 | 保障新区雨污水顺利排放。 |
| 13 | 兰州新区西岔-皋兰生态供水工程 | 水投集团 | 自西岔滞洪调蓄工程排洪渠穿越环城东路排洪箱涵东侧引水，线路总长24.355km。主要建设内容：取水口节制闸1座、24.355km的无压输水管道、管线沿线布设8座分水口以及末端消能防冲设施。 | 9290 | 2021-2022 | 保障新区生态供水。 |
| 14 | 兰州新区水源地保护暨东二干渠封闭保护二期工程项目 | 新区生态环境局 | 东二干渠全线全封闭（8.9Km）、栅栏工程（20.8Km）、标识工程（标识牌30个、警示牌16个）、防护工程（防撞桩32个）。 | 21000 | 2021-2025 | 保障新区供水安全及周边人员生命财产安全，同时可降低水蒸发率等。 |
| 15 | 兰州新区引大工程干支渠封闭改造工程 | 引大入秦水资源利用中心 | 对枢纽建筑物进行改造；总干、东一前段、东二干全部采用封闭运行，梯形明渠拟全部拆除修改为暗渠（箱涵），矩形明渠加设盖板；对存在安全隐患及破损隧洞洞段进行除险加固及维修处理；对总干渠倒虹吸采取保温措施；对总干、东一、东二干渠渡槽进行全封闭及保温改造。 | 168000 | 2021-2025 | 保障新区供水安全及周边人员生命财产安全，同时可降低水蒸发率等。 |
| 16 | 兰州新区第一给水厂三期工程 | 水投集团 | 新建水处理车间1座、办公楼1座，配套建设厂区道路、绿化及附属设施，改造水厂一、二期部分原有设施。配套建设第一给水厂至北快速路输水管线，沿经十三路、规划环城北路、经一路至北快速路与经十三路十字路口敷设DN1200K9级球墨铸铁管26.386km。 | 53000 | 2021-2023 | 保障新区供水安全。 |
| 17 | 兰州新区应急备用水源水库工程 | 水投集团 | 项目以引大东二干渠末端渠水为水源，在秦川镇石门沟村西北新建一座注入式水库，保障新区应急备用供水，提高新区供水安全及供水保障能力。水库总库容约818万m³，应急供水库容439万m³，常规供水库容345万m³，死库容61.6万m³。工程主要由挡水、引水、应急供水泵站及管道、输水放空等建筑物组成。 | 41100 | 2022-2025 | 保障新区应急备用供水，提高新区供水安全。 |
| 18 | 兰州新区火家湾调蓄水池输水管线工程 | 水投集团 | 项目起点位于东一干渠华家井村，终点位于火家湾调蓄水池接水口，管线沿东一干渠北侧空闲地依地形敷设，全长3.8km。 | 2700 | 2021-2022 | 保障新区供水安全。 |
| 19 | 兰州新区城市新建配套给水管网工程 | 水投集团 | 根据新区路网规划及道路建设时序，配套敷设及改造城市给水管网，保障城市供水安全。 | 20000 | 2021-2025 | 保障城市供水安全。 |
| 20 | 兰州新区移民安置新村供水保障工程 | 水投集团 | 在兰州新区移民安置新村配套建设生态灌溉供水管线、生活给水管线及其他配套附属工程等，保障该区域生产生活用水。 | 3360 | 2021-2022 | 保障新区移民安置新村生产生活用水。 |
| 21 | 秦川镇城乡一体化示范区雨污水管网项目 | 秦川镇政府 | 新建镇区雨污水管网16.5公里，重点解决镇区雨污水排放混乱问题。 | 13500 | 2021-2025 | 提升农村污水治理水平。 |
| 22 | 兰州新区化工园区地上污水管网项目（东区） | 石投集团 | 服务范围为化工园区东区，从园区各企业废水收集池提升泵出口开始至污水处理厂，包括各企业分析小屋、汇集池、事故池、高浓管网及低浓管网等。 | 10000 | 2021-2022 | 提升化工园区污水防治能力。 |
| 23 | 兰州新区化工园区地上污水管网项目（东扩区） | 石投集团 | 本项目服务范围为化工园区东扩区，实施范围从园区各企业废水收集池提升泵出口开始至污水处理厂，包括各企业分析小屋、汇集池、事故池、高浓管网及低浓管网等。 | 10000 | 2022-2024 | 提升化工园区污水防治能力。 |
| 三、农村和土壤环境保护重点项目（6项，预算总投资40833万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村集中连片环境综合整治项目 | 农林水务局 | 保留村镇生态建设项目，生活垃圾收运、处置等。 | 10000 | 2021-2022 | 改善农村人居环境。 |
| 2 | 兰州新区农村污水收集处理工程 | 水投集团 | 依据《兰州新区农村生活污水治理专项规划（2020-2025）》（ 新政发〔2020〕23号 ），对距离市政管网较近的村庄优先考虑接入市政污水管网；对远离市政管网，且居住较为集中的村庄或相邻村庄考虑联合建设污水处理设施及配套工程，实现区域范围内共建共享；对不便集中处理的偏远村庄，按地势、地形条件建设分散处理设施。 | 25800 | 2022-2025 | 改善农村人居环境，提升农村污水收集处理能力。 |
| 3 | 兰州新区移民安置新村污水处理站及雨水排放工程 | 水投集团 | 在现代农业公园东南侧建设一座污水处理站，保障移民安置新村污水的收集排放，同时在农业公园雨水收集管末端建设雨水管道与西岔-皋兰生态输水管线连接，保障农业公园雨水排放。 | 1000 | 2021-2022 | 保障移民安置新村污水的收集排放，减少污染物排放。 |
| 4 | 兰州新区石门沟村CQ006建筑用砂矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目 | 农投集团 | 对开采的矿坑用土方进行填埋，并平整、压实土方，购买熟土对表层实施覆土工程，最终实施绿化，建立起新的土地利用系统，提高土地生产力。 | 1914 | 2022-2023 | 提高土地生产力。 |
| 5 | 兰州新区石门沟村CQ007建筑用砂矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目 | 市政集团 | 对开采的矿坑用土方进行填埋，并平整、压实土方，购买熟土对表层实施覆土工程，最终实施绿化，建立起新的土地利用系统，提高土地生产力。 | 1098 | 2022-2023 | 提高土地生产力。 |
| 6 | 兰州新区石门沟村CQ008建筑用砂矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目 | 城投集团 | 对开采的矿坑用土方进行填埋，并平整、压实土方，购买熟土对表层实施覆土工程，最终实施绿化，建立起新的土地利用系统，提高土地生产力。 | 1021 | 2022-2023 | 提高土地生产力。 |
| 四、生态环境修复治理重点项目（18项，预算总投资1911908万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰州新区黄河上游生态治理水源涵养中通道沿线项目 | 农投集团 | 项目建设规模为2454亩，通过对中通道沿线土地进行生态治理，提升区域生态环境和水源涵养，建设内容包括绿化工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、边坡治理工程和排水工程、土地平整工程。 | 14000 | 2020-2022 | 通过对中通道沿线土地进行生态治理，改善中通道沿线区域生态环境质量和提升水源涵养能力。 |
| 2 | 兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区一期项目 | 农投集团 | 项目占地约7.5万亩，位于兰州新区东侧荒地，主要建设经济林区、生态育林区、林下养殖区及饲料植物种植区，配套建设蓄水池、滴灌管网等设施。 | 150369 | 2021-2024 | 深入推进黄河流域新区段综合治理和生态修复工作，改善黄河上游兰州新区段生态环境质量，提高水源涵养能力，减轻水土流失。 |
| 3 | 兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区二期项目 | 农投集团 | 占地约7.5万亩，位于兰州新区西侧荒地，主要建设经济林区、生态育林区、林下养殖区及饲料植物种植区，配套建设蓄水池、滴灌管网等设施。 | 161731 | 2022-2025 | 改善黄河上游兰州新区段生态环境质量，提高水源涵养能力，减轻水土流失。 |
| 4 | 兰州新区南部生态修复及碳排放示范工程区项目 | 农投集团 | 该项目占地面积约43497亩，主要内容包括农用地整理、高标准农田建设、生态修复、灌溉与排水及边坡治理等工程。 | 104000 | 2022-2024 | 全面推进乡村振兴。同时将深入推进新区生态修复工作，改善生态环境质量。 |
| 5 | 兰州新区G341周边水土保持综合治理及碳中和示范基地项目 | 农投集团 | 该项目占地面积约20000亩，按照新区审批权限，逐年分批分区域实施。主要内容包括农用地整理、高标准农田建设、生态修复、灌溉与排水及边坡治理等工程。 | 420000 | 2022-2024 | 全面推进乡村振兴。同时，深入推进新区生态修复工作，改善生态环境质量。 |
| 6 | 兰州新区黄河上游生态修复供水保障工程 | 水投集团 | 根据新区黄河中上游水土保持和生态修复工程实施规划，结合新区水资源供给现状，建设供水管线及调蓄工程，保障水土保持及生态修复用水需求。 | 10000 | 2023-2025 | 保障水土保持及生态修复用水需求。 |
| 7 | 兰州新区水源地生态涵养项目 | 水投集团 | 改善刘家井水库、2号水库、3号水库、7号湖及西岔湖等周边生态环境质量，同时结合林业规划，在附近建设生态绿化工程，对周边环境进行整治，提升水源涵养能力。 | 100000 | 2023-2027 | 对周边环境进行整治，提升水源涵养能力。 |
| 8 | 兰州新区临港区生态建设工程 | 市政集团 | 项目建设总面积668.45亩，主要建设内容包括绿化种植、道路铺装、景观照明、加油站墙体美化等工程。其中绿化种植包含土方外运、土壤改良、苗木种植、绿化喷灌等内容。 | 1333 | 2021-2022 | 美化中川机场及机场高速周边环境，充分展示兰州新区美好形象及甘肃“门户景观”。 |
| 9 | 兰州新区石洞土地整治项目 | 农投集团 | 总占地面积约30000亩，按照新区审批权限，逐年分批分区域实施。主要内容包括农用地整理、高标准农田建设、生态修复、灌溉与排水及边坡治理等工程。 | 100000 | 2022-2024 | 全面推进乡村振兴。同时，深入推进新区生态修复工作，改善生态环境质量。 |
| 10 | 兰州新区西岔镇农田整治及水源涵养提升项目 | 农投集团 | 该项目面积约20794亩，主要内容包括农用地整理、高标准农田建设、规模化种植、灌溉与排水及边坡治理等工程。 | 150000 | 2022-2024 | 全面推进乡村振兴。同时，深入推进新区生态修复工作，改善生态环境质量。 |
| 11 | 兰州新区国家储备林建设项目 | 农投集团 | 项目建设总面积200000亩，主要建设国家储备林基地建设，林业生态建设，林业产业发展、农用地整理、高标准农田建设、生态修复、生态种养循环产业园建设并配套灌溉等相关设施。 | 500000 | 2021- 2025 | 同时通过经济林，生态修复建设，在治理水土流失、水源涵养、碳排放等方面带来显著生态效益。 |
| 12 | 兰州新区黄河文化公园项目一期 | 市政集团 | 1.儿童公园（建设面积约150亩，选址位于纬四路以北、经十二路以东、纬六路以南、经十三路以西，主要建设内容为植物种植、景观石阶、观望塔、军事体验游乐区、综合游乐区、极限活动场地、轮滑场地、综合服务中心、植物迷宫、儿童活动馆、停车场等）；2.黄河文化主题公园（建设面积约439亩，选址位于纬八路以北、经十二路以东、纬十路以南、经十三路以西；纬十路以北、经十二路以东、纬十二路以南、经十三路以西。主要建设内容为龙马广场、湿地植物园、演绎草坪、边关驿站、无动力演武场、黄河码头、农耕文化广场、民俗文化广场、趣味活动场、文化慢跑道、智能停车场等）；3.特色民宿（建设面积约31.7亩，暂选址于金莲寺北侧空地，主要建设内容为集装箱民宿、民俗文化广场、办公及后勤服务用房等）。 | 8000 | 2023-2024 | 打造有区域特色的黄河文化展示公园。 |
| 13 | 兰州新区水阜河水生态综合治理二期工程 | 水投集团 | 在水阜河水生态综合治理工程项目的基础之上，对河道延伸建设至涝池村段，共治理河道总长9.79km，其中一期4.1km(已建)，二期5.69km，治理标准为20年一遇洪水流量。河道以生态治理为主，衬砌材料主要为格宾石笼，河道两侧依据地形进行绿化。 | 60000 | 2022-2024 | 有效减少水土流失，大大改善河洪道两岸水生态环境与周边的人居环境。 |
| 14 | 兰州新区黄河上游呢嘛沙沟（新区段）水生态综合治理项目 | 水投集团 | 对呢嘛沙沟流域进行综合治理，开发整理周边土地，建设集生态防洪、非常规水源集约节约利用为一体的生态水系绿廊，对呢嘛沙沟及湿地公园周边村民进行生态安置。 | 25000 | 2023-2030 | 改善区域环境，提升城市品味。 |
| 15 | 兰州新区南绕城北侧中通道雨水调蓄工程 | 城投集团 | 位于兰州新区规划舟曲路以南,南绕城快速路以北,科东路以东,北斗路以西,总占地面积801642.70㎡，项目建设内容包括调蓄水池、绿化及相关附属设施。 | 150575 | 2019-2022 | 改善区域环境，提升城市品味。 |
| 16 | 兰州新区秦王川国家湿地生态环境综合治理项目（一期） | 市政集团 | 对秦王川国家湿地公园4#、5#地块进行水体治理、清淤、河道疏浚、排污口治理、生物多样性保护及相关基础设施建设工作。 | 4100 | 2024-2025 | 扩大秦王川国家湿地公园面积，达到景观效果提升、水质明显改善、生物多样性有效保护作用。 |
| 17 | 兰州新区陈家井尾水生态处理系统工程 | 市政集团 | 近期建设用地约702086平方米（1053 亩），远期占地约442602平方米（664 亩）。近期建设中，水平潜流生态湿地总计201376平方米（302 亩）、表流生态湿地总计500710 平方米（751 亩），生态湿地3个系列占地面积分别为237191.2平方米、237191.2平方米、227703.6平方米。工艺流程为“两级水平潜流生态湿地+表面流生态湿地”组合工艺，进水经化工园区污水厂深度处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A+标准，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的准Ⅲ类标准（除溶解氧）。 | 52800 | 2022-2024 | 通过尾水处理系统，将污水厂尾水深度处理后进行回用，减少污染物排放量。 |
| 五、固体废物处置与综合利用重点项目（11项，预算总投资682950万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰州新区危险废物处置中心项目 | 兰州盈美环保公司 | 位于兰州新区精细化工园区西侧中生地沟区域，总用地面积约500亩，拟分三期建设，一期建设1万吨/年的物化处理、库容60万立方米、填埋量3万吨/年的安全填埋场，二期扩建1万吨/年的物化车间，新建处理量3万吨/年的焚烧车间，扩建安全填埋场增加库容100万立方米、新增填埋量5万吨/年。 | 120000 | 2020-2024 | 有效提升危险废物的安全处置能力。 |
| 2 | 危废固废综合利用项目 | 兰州何捷环保公司 | 危废综合利用（二期）项目以含金属无机危废（约15万吨/年）为原料，开展金属回收，年产合金锭（约8000吨）。 | 50000 | 2019-2021 | 减少危险废物环境污染，促进综合利用。 |
| 3 | 润滑油再生利用项目 | 兰州金好邦新能源公司 | 利用废润滑油（约3万吨/年）为原料,制备合格基础油,经调和后产出符合国家标准的润滑油，主要用于工业机械、内燃机等行业。 | 3000 | 2020-2021 | 提升非矿物油再生利用。 |
| 4 | 废盐资源综合利用年产16万吨高品质氯生产项目 | 兰州何尉环保科技有限公司 | 主要建设盐库、盐水精制、二次盐水电解脱氯、氯气液化等生产车间、空压、制氮、冷冻、罐区、配电室、自控室、办公及化验室等配套设施。购买安装8台离子膜电解槽、1台氯压机、5个液氯储罐、3台氢气储罐以及2套废盐净化系统。两期建成后预计生产16万吨/年高品质氯、20万吨/年烧碱、6万吨/年盐酸。 | 50000 | 2021-2022 | 实现危险废物资源化、减量化。 |
| 5 | 兰州新区城市矿产循环产业园项目 | 商投集团 | 项目位于纬五十四路以南、纬五十路以北，朱中线肖家窑（预留）车站以西，高家庄第五污水处理厂东侧市政道路以东地块，总用地面积约6000亩。主要建设标准化厂房、购置拆解设备与建设相应配套服务设施与市政基础设施，用于飞机、家电、汽车、电子产品及电池等废旧物品回收综合利用。 | 350000 | 2021-2023 | 保护生态环境，减少资源浪费，完善和优化兰州新区装备制造产业链条，促进装备制造产业实现内循环发展，降低兰州新区制造业综合成本。 |
| 6 | 有机废弃物再生利用推广应用项目 | 兰州秦东环境公司 | 以餐厨剩余物、中药渣为主要原料，开发新型土壤调理剂、营养土及培育基质等系列产品及配套技术，将土壤修复、培肥地力、植被恢复有机结合在一起，从根本上解决土壤碱性大、盐分高、营养贫瘠、植被成活率低、长势差等问题。 | 20000 | 2021-2022 | 减少垃圾产生量，实现餐厨垃圾、中药渣综合利用。 |
| 7 | 年处理60万吨废旧铅酸蓄电池项目 | 江苏新春兴再生资源公司 | 项目计划总投资10.5亿元，计划分两期建设。第一期30万吨，投资4.5亿元，流动资金2.0亿元，建设期18个月；第二期30万吨，在一期投产2年后完成，建设期8个月。 | 20000 | 2021-2022 | 循环经济发展的需要，废旧物资再利用。 |
| 8 | 兰州新区生物垃圾资源化利用项目 | 市政集团 | 项目占地面积约54亩，选址位于兰州新区生活垃圾填埋场西南侧500m处。设计内容主要包括对污水厂所产生的脱水污泥以及园林绿化废弃物进行处理，处理规模为100t/d。主要包含辅料存放车间、混料车间、污泥发酵区、TMAF遮滤无臭精控循环降解设备、好氧发酵槽、发酵辅助车间、发酵产物存放车间、厂区道路、绿化等其他辅助设施。 | 6000 | 2022-2023 | 减少垃圾产生量，实现生物垃圾资源化利用。 |
| 9 | 兰州新区城市生活垃圾分类回收体系建设工程 | 市政集团 | 拟新建可回收物分选中心，规模为150 吨/日，设计服务年限为10年。 | 3350 | 2024-2025 | 弥补兰州新区垃圾分类处理短板。 |
| 10 | 兰州新区建筑垃圾资源化综合利用项目 | 市政集团 | 项目以新型环保建材产业集群化生产、建筑垃圾资源化利用为目标，通过建筑垃圾的回收处理，将再生的骨料、粉末等应用于路面砖、路缘石、水泥稳定混合料生产，形成产业群和产业链，实现建筑垃圾的循环利用，打造兰州新区建筑垃圾循环利用、绿色环保建材生产基地。根据生产需要，该项目拟建设两个厂区，分别为建筑垃圾资源化利用厂区、新型建材预制生产厂区。项目建设内容包括：建筑垃圾处理及利用生产线、荷兰砖及仿石材砖生产线、路缘石预制生产线、混凝土预制管及检查井生产线、预拌商品混凝土生产线、水泥稳定混合料生产线。建成投产后年处理建筑垃圾25万吨、生产水泥稳定混合料20万吨、生产荷兰砖及仿石材砖50万平方米、生产路缘石20万块、预制混凝土管140千米、预制混凝土检查井7000座。 | 18600 | 2021-2022 | 减少建筑垃圾量，实现建筑垃圾综合利用。 |
| 11 | 兰州新区垃圾一体化处理项目 | 市政集团 | 完成一期餐厨垃圾处理设施、秦川园区垃圾中转站及二期500t/d生活垃圾焚烧发电项目所有前期手续办理。 | 42000 | 2021-2023 | 有效地减少垃圾重量和容积（分别减少70％和90％以上），减少填埋用地，降低污染，取得能源效益和环境效益。 |
| 六、生态环境保护能力建设重点项目（3项，预算总投资2400万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气质量网格化智能监管建设项目 | 生态环境局 | 安装环境空气网格化智能监测设备及配套软件，部署数据传输网络，搭建空气质量预报预警平台。 | 1255 | 2022-2023 | 有效提升兰州新区环境保护信息化水平。 |
| 2 | 大气挥发性有机物监管项目 | 生态环境局 | 建设非甲烷总烃类（PAMS）物质自动监测系统一套，并购置挥发性有机物手工监测仪器设备5套。 | 695 | 2022-2023 | 有效提升兰州新区非甲烷总烃类（PAMS）物质信息化水平。 |
| 3 | 兰州新区入河排污口规范化设置及预警应急能力建设项目 | 生态环境局 | （1）为及时全面掌握兰州新区入黄河水质及变化趋势，保障黄河干流兰州段水环境质量安全，根据兰州新区入河排污口设置论证报告相关要求，拟对新区2个入河排污口进行规范化建设，并设立标识牌、显示屏，规范设置监测采样点、计量设施，安装视频监控并实现联网在线监控。 （2）为提高兰州新区水环境预警应急监测能力，防范因事故排放造成黄河干流水质污染，在兰州新区现有环境应急监测能力基础上，按照平战结合原则，配置水质综合毒性监测仪器设备及有毒有害监测仪器设备9台/套。 | 450 | 2022-2023 | 有力提升兰州新区水环境预警应急监测能力，防范因事故排放造成黄河干流水质污染。 |